## Лист1
№ п/п | Група обладання | Найменування виробника | Марка продукції
Обладання ПС, РП, ТП
1 | Трансформатори силові масляні напругою 110-150кВ | АТ "ВІТ", Україна | СТ-110-150кВ
2 |  | ПРАТ "Запоріжтрансформатор", Україна | СТ-110-150кВ
3 |  | ETD Transfarmatori, Чехия | СТ-110-150кВ
4 |  | ABB | СТ-110-150кВ
5 |  | Hundai, Болгарія | СТ-110-150кВ
6 |  | РЕТ, Польща | СТ-110 кВ
7 |  | CG, Угорщина | СТ-110 кВ
8 |  | Siemens, Німеччина | СТ-110 кВ
9 |  | ATEF GROUP, Азербайджан | СТ-110кВ
10 |  | Astor, Туреччина | СТ-110-150кВ
11 |  | Asia Trafo, Казахстан | СТ-110кВ
12 |  | Changzhou Sieyuan Toshiba Transformer Co., Ltd, Китай | СТ-110кВ
13 |  | Zhejiang Jiangshan Transformer Co., Ltd, Китай | СТ-110-150кВ
14 |  | Henan Diteli Electric Co.,Ltd, Китай | СТ-110-150кВ
15 |  | Jiangsu Yawei Transformer Co., Ltd, Китай | СТ-110-150кВ
16 |  | Luoyang Xinghe Special Transformer Co., Ltd, Китай | СТ-110кВ
17 |  | China Hunan Huaxia TEBIAN Co., Ltd, Китай | СТ-110кВ
18 |  | ТОВ_"ЕДС-ПАУЕР", Україна | СТ-110кВ
1 | Трансформатори силові масляні напругою 35кВ | АТ "ВІТ", Україна | СТ-35кВ
2 |  | ПРАТ "Запоріжтрансформатор", Україна | СТ-35кВ
3 |  | ТОВ "ЕЛІЗ", Україна | СТ-35кВ
4 |  | Кентауський трансформаторний завод, Казахстан | СТ-35кВ
5 |  | РЕТ, Польща | СТ-35кВ
6 |  | CG, Угорщина | СТ-35кВ
7 |  | Siemens, Німеччина | СТ-35кВ
8 |  | Diteli Henan Diteli Electric Co, Китай | СТ-35кВ
9 |  | Anhui Jiezou New Energy Co., Ltd, Китай | СТ-35кВ
10 |  | Luoyang Xinghe Special Transformer Co., Ltd, Китай | СТ-35кВ
1 | Трансформатори силові масляні герметичні напругою 35кВ | ТОВ "Укрелектроапарат", Україна | ТМГ
2 |  | Luoyang Xinghe Special Transformer Co., Ltd, Китай | ТМГ
3 |  | Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri San. Tic. A.Ş., Туреччина | Герметичні маслонаповнені трансформатори
1 | Трансформатори силові масляні герметичні напругою 6-10кВ | ТОВ "Укрелектроапарат", Україна | ТМГ
2 |  | ПАТ "ЗМГТ", Україна | ТМГ
3 |  | ТОВ "ЕЛІЗ", Україна | ТМГ
4 |  | ТОВ "Елтехкомп", Україна | ТМГ
5 |  | ТОВ "Електроград", Україна | ТМГ
6 |  | Eaton (ULUSOY ELEKTRIK), Туреччина | ТМГ
7 |  | ІП ТОВ «TOSHELECTROAPPARAT», АТ «ЧТЗ», Узбекистан | ТМГ
8 |  | TRANSFORMATOR ELEKTROMEKANIK, Туреччина | Beta
9 |  | BEZ TRANSFORMÁTORY, Словаччина | aTOHn, TOHn
10 |  | Luoyang Xinghe Special Transformer Co., Ltd, Китай | ТМГ
11 |  | ELETTROMECCANICA PIOSSASCO Srl, Італія | ECO T1, ECO T2
12 |  | Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri San. Tic. A.Ş., Туреччина | Герметичні маслонаповнені трансформатори
13 |  | Tianhong Power Technology Co., Ltd, Китай | ТМГ
14 |  | ТОВ "ЕНЕРДЖИГРУП", Україна | ТМГ
15 |  | KAPLAN 1 TRAFO ENERJIITH. IHR. SAN. VE TIC. LTD. §Ti, Туреччина | M5KAPLAN (ТМГ)
16 |  | ASTOR ENERJI ANONIM SIRKETI, Туреччина | Герметичні маслонаповнені трансформатори
1 | Трансформатори силові масляні герметичні напругою 20кВ | ТОВ "Укрелектроапарат", Україна | ТМГ
1 | Трансформатори силові сухі з литою ізоляцією напругою до 20кВ | ТОВ "ЕЛІЗ", Україна | ТСЗЛУ
2 |  | Newton Trasformatori, Італія для АТ "ДКС" | TDA
3 |  | «ALTRAFO» S.r.l., Італія | CAST RESIN
4 |  | ELETTROMECCANICA PIOSSASCO Srl, ТМ EL.PI. CAST-RESIN, Італія | R EP
5 |  | Eaton (ULUSOY ELEKTRIK), Туреччина | Сухий з литою ізоляцією
6 |  | Tesar, Італія | TR
7 |  | TRANSFORMATOR ELEKTROMEKANIK, Туреччина | Beta
8 |  | BEZ TRANSFORMÁTORY a.s., Словаччина | aTSE
9 |  | Legrand (BTicino), Італія | Green T.HE-EU серії Zucchini
10 |  | HENAN DITELI ELECTRIC CO. LТD, Китай | SCB, SCZB
11 |  | Meth S.r.l, Італія | TAT/R
1 | Газові КРП 110-150 кВ для ПС | Hitachi Energy | КРПЕ 110-150кВ ELK-04 Гібрідні КРПЕ 110-150кВ PASS M0
2 |  | Siemens | КРПЕ 110-150кВ 8VN1
3 |  | Shanghai Sieyuan High Voltage Switchgear Co, .Ltd, Китай | КРПЕ 110-150кВ ZF28 Гібрідні КРПЕ 110кВ ZF28A5
4 |  | Shandong Taikai High-Voltage Switchgear Co.,Ltd, Китай | КРПЕ 110кВ ZF10
5 |  | GE | КРПЕ 110кВ F35 Гібрідні КРПЕ 110кВ Hypact
6 |  | Jiangsu Jingdian Electric, Китай | Гібрідні КРПЕ 110кВ ZHW-145
1 | КРП 35 кВ для ПС | ТОВ "Електросвіт" | КРП-35кВ типу Galset, 1250А, 25кА
2 |  | ТОВ «Запоріженергокомплект» | КРП-35кВ типу E-40S, 2000А, 25кА
3 |  | ТОВ "АВМ Ампер" | КРП-35кВ типу ВМ-4 1250А, 20кА
4 |  | ТОВ "ЕДС ПАУЕР" | КРП-35кВ типу КРП-F-40,5-У3 2000А, 31,5кА
1 | КРП 20 кВ для ПС | ТОВ "ЕДС ПАУЕР", Україна | КРП-F-20-У3 напругою 20кВ, з номінальним струмом до 2500А і струмом відключення до 25кА
2 |  | ТОВ "С-Інжиніринг", Україна | КРП серії "OBERON" найбільша робоча напруга 24 кВ, з номінальним струмом 1250А та 2000А, і номінальним струмом відключення 31,5кА/3c та 40кА/3c
1 | КРП 10 кВ для ПС | ТОВ "АВМ Ампер", Україна | ВМ-1 напругою 10кВ, з номінальним струмом 4000 А та номінальним короткочасно витримуваним струмом 40 кА/3с.
2 |  | Tavrida Electric Export AS, Естонія | SG15-Mile напругою 10кВ, з номінальним струмом до 4000А і струмом відключення до 31,5 кА
3 |  | ELEKTROBUDOVA SA, Польща | D-12P напругою 10кВ, з номінальним струмом до 4000А і струмом відключення до 50кА
4 |  | Hulanicki Bednarek sp. z o.o. Польща | HABeR-MSEBG напругою 10кВ, з номінальним струмом до 4000А і струмом відключення до 63кА
5 |  | ТОВ "Електросервіс", Україна | КРУ-ЕС напругою 10кВ, з номінальним струмом до 2000А і струмом відключення до 31,5кА
6 |  | ТОВ "Завод Схід-Електро", Україна | КУ-10ВЭ напругою 10кВ, з номінальним струмом до 2500А і струмом відключення до 31,5кА
7 |  | ТОВ "Електросвіт", Україна | КРП Galset напругою 10кВ, з номінальним струмом до 3150А і струмом відключення до 25кА
8 |  | ТОВ "Запоріженергокомплект", Україна | КРП-10кВ Е-12S напругою 10кВ, з номінальним струмом до 3150А і струмом відключення до 31,5кА
9 |  | Siemens | NXAIR напругою 10кВ, з номінальним струмом до 4000А і струмом відключення до 40кА
10 |  | ZPUE, Польща | RELF напругою 10кВ, з номінальним струмом до 4000А і струмом відключення до 40кА
11 |  | ТОВ «ВП «Південна електротехнічна компанія», Україна | КМ-1ПК напругою 10кВ, з номінальним струмом до 2500А і струмом відключення до 31,5кА
12 |  | ТОВ "ЕДС ПАУЕР", Україна | КРП-F-12-У3 напругою 10кВ, з номінальним струмом до 4000А і струмом відключення до 40кА
13 |  | ТОВ "С-Інжиніринг", Україна | КРП серії "OBERON" напругою 10кВ, з номінальним струмом 1250А та 3150 А, і номінальним струмом відключення 25кА/3c та 40кА/3с
14 |  | ТОВ " ЕНЕРДЖИГРУП", Україна | КРП серії КРУ-10 Номінальний струм 3150 А та 630 А Номінальний короткочасно витримуваний струм 31,5 (кА/3с) і 25,0 (кА/3с)
1 | КРП 10кВ для РП | ТОВ " Електроград" | КЗО-298/12кВ/1600А/41кА КЗО-393М, КВ-204/12кВ/1600А/20кА
2 |  | ТОВ" Південна Промислова компанія" | КЗО-285М/12кВ/1000А/25кА
3 |  | ТОВ «Вілком-Електро» | КЗО-298, 12кВ, 630А, 20кА
4 |  | ТОВ «Завод Схід-Електро» | КЗО-298, КЗО-272, 12кВ, 630А, 20кА
5 |  | ТОВ "ВП Електросервіс" | КЗО-285М/12кВ/630-1000А/20кА
6 |  | ТОВ "ЕДС-Пауер" | КЗО-200 (MVC), 12кВ, 1000А, 20кА
7 |  | AS Tavrida Electric Export (Естонія) | SG25 SCELL 24кВ, 1250А, 25кА
8 |  | ТОВ ВП «Південна електротехнічна компанія» | КЗО-293В 20кВ, 800А, 16кА КЗО-393-17ВМ, 1000 А, 20кА
9 |  | ТОВ "НІКА ЕНЕРДЖИ" | КЗО-285М 10кВ, 1000 А ,25 кА
10 |  | Schneider Electric | PremSet 17,5кВ, 1250 А, 25кА
11 |  | ПРАТ «ЛЕОКОН» | КЗО-209, 12 кВ, 1000 А, 25кА
1 | КРП 10кВ для ТП | ТОВ " Електроград" | КЗО-393М, КВ-204/12кВ/1600А/20кА
2 |  | ТОВ " Запоріженергокомплект" | КЗО-305, 12кВ, 1000А, 20кА;
3 |  | ТОВ"Еліз" | КЗО-393В/12кВ/630А/20кА
4 |  | ТОВ" Південна Промислова компанія" | КЗО-393В/12 кВ/630А/20кА
5 |  | Eaton | Xiria 24кВ, 630А, 20кА
6 |  | ТОВ «Вілком-Електро» | КЗО-393, 12кВ, 630А, 20кА
7 |  | ТОВ «Завод Схід-Електро» | КЗО-298, КЗО-272, 12кВ, 630А, 20кА
8 |  | ТОВ "ВП Електросервіс" | КЗО-393М/12кВ/630А/20кА
9 |  | ТОВ "Електросвіт" | КЗО-307, 12кВ, 1000А, 20кА
10 |  | ТОВ "ЕДС-Пауер" | КЗО-300 (MVC), 12кВ, 1000А, 20кА
11 |  | ПРАТ «ЛЕОКОН» | КЗО-209 М, 12кВ, 630А, 20кА
12 |  | AS Tavrida Electric Export (Естонія) | SG25 SCELL 24кВ, 1250А, 25кА
13 |  | ТОВ ВП «Південна електротехнічна компанія» | КЗО-393В 10кВ, 630А, 20кА
14 |  | Siemens | 8DJH 12кВ, 630А, 21кА
15 |  | Schneider Electric | RM6 24кВ, 630А, 16кА PremSet 17,5кВ, 1250 А, 25кА
16 |  | ТОВ "ЕМКО" | КЗО-300 серії 10кВ, 630А, 20кА
17 |  | ТОВ "НІКА ЕНЕРДЖИ" | КЗО-393 10кВ, 1000А,25кА
18 |  | ТОВ «ТВК «ЕЛЕКТРОСИСТЕМИ УКРАЇНИ» | КЗО-393ЕС 10кВ, 1000А,25кА
1 | Модуль електротехнічний контейнерного типу | ООО «ПП «Электросервис», г. Луцк | МТЕКТ
2 |  | ООО «ЭДС-Инжиниринг» | МТЕКТ
1 | КРП-0,4кВ для ТП | ВАТ "ППК" | ЩО-90
2 |  | АТ "Електроград" | ЩО-90
3 |  | НВП ООО "Елтехкомп" | ЩО-90
4 |  | ВАТ "Запорожжяенергокомплект" | ЩО-90
5 |  | ВАТ "ЕЛІЗ" | ЩО-90
6 |  | Узелектроапарат-Електрощит, Узбекистан | ЩО-90
7 |  | ВАТ «ТД ВАТТ» | ЩО-90
8 |  | ВАТ «Завод Схід-Електро» | ЩО-90
9 |  | ВАТ «Вілком-Електро» м. Харьков. | ЩО-90
10 |  | ВАТ "ЕДС-ІИнжинірінг" | ЩО-90 (PowerLine)
11 |  | ТОВ «ВП «Електросервіс» | ЩО-70, ЩО-90
12 |  | ПАТ «Леокон» | ЩО-98
13 |  | ВАТ "Укрэнерго Щит" | ЩО-90 номінальним струмум до 3150А
14 |  | ТОВ «ЕМКО» | ЩО-90
15 |  | ВБК Ариант | ЩО-90
1 | Елегазові вимикачі 110 кВ | АВВ | LTB-123D1/B, LTB-145D1/B
2 |  | SIEMENS | 3AP1FG-123, 3AP1DT-123, 3AP1FG-145, 3AP1DT-145
3 |  | Crompton Greaves (Індія) | 120-SFM-32B
4 |  | GE | GL-312
5 |  | Konсar (Хорватія) | 8E1-III-123
6 |  | Jiangsu Rugao High Voltage Electric Apparatus Co., Ltd (Китай) | LW36-126
7 |  | Shandong Taikai High-volt Switchgear Co., Ltd (Китай) | LW30-126, LW30-145
1 | Елегазові вимикачі 150 кВ | АВВ | LTB-170D1/B
2 |  | SIEMENS | 3AP1FG-170, 3AP1DT-170
3 |  | Crompton Greaves | 150-SFM-40B
4 |  | GE | GL 313
5 |  | Jiangsu Rugao High Voltage Electric Apparatus Co., Ltd (Китай) | LW36A-170
1 | Вакуумні вимикачі 35кВ | ТОВ "Високовольтний союз-РЗВА" (Україна) | ВР35
2 |  | SIEMENS | 3AF01
3 |  | ABB | VBF
4 |  | CG Power Systems, Індія | PCVCB
5 |  | ТОВ "АВМ Ампер", Україна | ВБ4-П-35
6 |  | Schneider Electric | HVX-40,5
7 |  | Shaanxi Baoguang Vacuum Electric Device Co. (Китай) (Neoelectric LLC) | BB/N35 (2000А 31,5 кА)
8 |  | Shaanxi Joyelectric International Co., Ltd (Китай) (ТОВ «ТВК Електросистеми України») | ВВ/ЕС-40,5 (2500А 31,5 кА)
9 |  | ТОВ «РІВНЕНСЬКІ ВИСОКОВОЛЬТНІ АПАРАТИ» (Україна) | RV-35
1 | Вакуумні вимикачі 10-20кВ | ООО "АВМ Ампер" (Україна) | ВБ4-П, 12кВ, 4000А, 40кА ВБ4-ПБ 12 кВ, 1250А, 25 кА
2 |  | ООО "Таврида Электрик Украина" (Україна) | BB/TEL 17,5кВ, 3150А, 31,5кА
3 |  | ABB | VD-4 вся лінійка 10кВ
4 |  | ТОВ "Електросистеми України" | ВВ/VL 12кВ, 2000А, 25кА
5 |  | LS ELECTRIC (Корея) | VL 12кВ, 2000А, 25кА; VH 12кВ, 5000А, 50кА VL 24кВ, 2500А, 25кА; VH 24кВ 3150А, 40кА
6 |  | Schneider Electric | EasyPact EXE, HVX-17кВ, 4000А, 50кА, HVX-24кВ, 2500А, 31,5кА
7 |  | Електроград-Chint (Україна) | BB1/ED 10кВ, 1250А, 25кА
8 |  | HYUNDAI (Корея) | HGV 17,5кВ, 4000А, 40кА
9 |  | Siemens AG | 3AE 17,5кВ, 3150А, 40кА 3AE 24 кВ,2500А, 25 кА
10 |  | Shaanxi Baoguang , (Китай) (Neoelectric LLC) | ВВ/N10 12кВ, 5000А, 50кА ВВ/N 24кВ, 4000А, 40кА
11 |  | Shaanxi Joyelectric International Co., Ltd. (Китай) (ТОВ "Електросистеми України") | VBD-12 (ВВ/ЕС) 12кВ, 4000А, 40кА
12 |  | Ghorit Electrical Co., Ltd. (Китай) (E.NEXT-Україна) | VS... 12кВ, 1250А, 31,5кА
13 |  | Zhejiang Jingao High Voltage Electrical Co., Ltd (Китай) (ЕДС Пауер) | JGVD1-12 (PVB-12) 12 кВ, 1000 А, 25 кА
14 |  | Murge Electric Co, Ltd, (Китай) (ЕДС Пауер) | VMG-12 (PVB (M) 12 кВ, 4000А, 40 кА
15 |  | ТОВ "Пауергаз" (Україна) | EDE/VCB-12 12 кВ,1250A, 31,5 kA EDE/VCB-24 24кВ, 1250А, 31,5 кА
16 |  | "VITZRO EM" (Корея) | VVB 12 кВ,3150А, 50 кА
17 |  | ТОВ «РІВНЕНСЬКІ ВИСОКОВОЛЬТНІ АПАРАТИ» (Україна) | RV-12 вся лінійка
18 |  | Eberry Electric Co, ltd (Китай) (ТОВ "S-Engineering ") | VS1-12 (SEV-12) 12 кВ, 3150А, 40 кА
1 | Вимикачі автоматичні 0,4кВ для ТП | CHINT | NM8
2 |  | ABB | T-max
3 |  | LsIS | TE, TD, TS
4 |  | CNC | YCM8E; ВА 72, 73, 74, 75, 76Е,ВА 79Е, ВА 79МЕ (до 6300А)
5 |  | Sсhneider | Compact NSX
6 |  | ТМ ІЕК (Zhejiang DADA Electrical Co.,LTD) | ВА-88
7 |  | Eaton | LZM, NZM, IZMX, PDE
8 |  | ТМ e.next (Zhejiang Tengen Electrics Co., Ltd) ТМ e.next (Saide Electrics Co., Ltd) | e.industrial.ukm.Re до 1250А e.industrial.ukm.1600Re 1000А, 1600А
9 |  | ETI | EB2…(Е), NBS-E(до 630А)
10 |  | ТМ NEO electric (Zejiang ETEK, Китай) | ВА7…Е
11 |  | BTICINO SPA., Італія | ВА50-39Про
12 |  | ТОВ «Промфактор» | FMC...E до 800А, FMC...Ei до 800А, FMC A до 6300А
13 |  | FEDERAL ELEKTRIK, Туреччина | F82E, F83E, F91E, F92E, F101E, F102E, F111E, F112E
14 |  | ТОВ «Електросистеми України» | AS, AN ВА/ЕС_ 0,4кВ до 3200А
15 |  | Wenzhou Tosun Electric Co. LTD (Китай) | TSM4E (від 32А до 800А) TSM6EY (від 250А до1250А) TSW8 (від 1600А до 6300А)
1 | Роз'єднувачі 110-150кВ | HAPAM Poland Sp.z.o.o.», Польща | SGF-123, SGF-170
2 |  | General Electric Grid | S2DAT
3 |  | Coelme, Італія | CBD-123, 170
4 |  | Elimsan, Туреччина | EDC-123, 170
5 |  | AK-AY ELEKTRIK, Туреччина | AKY-123, 170
6 |  | ТОВ «КЗВА», Україна | РПД 110, 150
7 |  | Shandong Taikai, Китай | GW 4 126, 170кВ
8 |  | ТОВ ГК «Високовольтні технології», Україна | DTS-126
9 |  | Jiangsu Rugao, Китай | GW4 (126кВ, 2000А, 40кА); (170кВ,3150А, 50кА);(252кВ, 2000А, 50кА)
10 |  | ТОВ "Альфа-генерація", Україна | РГ,РГП -110 кВ з приводом MD-90 (1000 А 31,5 кА, 2000А, 40кА)
1 | Роз'єднувачі 35кВ | ТОВ "АВМ Ампер" | РГП-35
2 |  | ТОВ «ВС-РЗВА» | РДЗ-35
3 |  | ТОВ «Альфа-Генерація» | РГП-35 з приводом MD-90
4 |  | Shandong Taikai, Китай | GW4 – 40.5 ( 1250А; 31.5кА)
1 | Роз'єднувачі до 20кВ | ZWAE Sp.z.o.o, Польща | OW, OWB-12, 24кВ
2 |  | ТОВ Виробниче підприємство "Південна електротехнічна компанія" | РВ, 12кВ
1 | Вимикачі навантаження до 20кВ | ВАТ "УкрЕлком ЛТД" | ВНР-10
2 |  | ПАТ "Завод Нева" | ВНР-10
3 |  | АТ "Електроград" | ВНА-10
4 |  | НПП ТОВ "ЕлТехКомп" | ВНА-10
5 |  | ТОВ "Електрозахист-сервіс" | ВНА-10
6 |  | ПАТ "Самбірський приладобудівельний завод "Омега" | ВНА-10
7 |  | ELTOM, Польща | RW/RWB-12, 24кВ
8 |  | ZWAE Sp.z.o.o, Польща | OM/OMB-12, 24кВ
1 | Трансформатори напруги 110-150кВ | Siemens Energy AG, Німеччина | TVG 110-150кВ SVS 110-150кВ
2 |  | Končar Instrument Transformers Inc., Хорватія | VPU-110-150кВ
3 |  | CG Power and Industrial Solutions Limited, Індія | VЕОТ-110-150кВ
4 |  | ТОВ «ЕЛІЗ», Україна | НОГ-110-150кВ
5 |  | Pfiffner Instrument Transformers Ltd, Швейцарії | EOF - 110-150кВ
6 |  | ABB Ltd, Швейцарія | EMF-110-150кВ
7 |  | Jiangsu Sieyuan Hertz Instrument Transformer Co., Ltd., Китай | JDCF-110кВ
8 |  | ТОВ «ЕЛІЗ», Україна | НКФ-123-Г
9 |  | Jiangsu Sieyuan Hertz Instrument Transformer Co., Ltd., Китай | JDCF-170
1 | Трансформатори струму 110-150кВ | CG Power and Industrial Solutions Limited, Індія | IOSK-110-150кВ
2 |  | Siemens Energy AG, Німеччина | TAG-110-150кВ SAS-110-150кВ
3 |  | Pfiffner Instrument Transformers Ltd, Швейцарії | JOF-110-150кВ
4 |  | ТОВ «ЕЛІЗ», Україна | ТОГ-110-150кВ ТОМ-110кВ
5 |  | ABB Ltd, Швейцарія | IBM-110-150кВ
6 |  | Končar Instrument Transformers Inc., Хорватія | AGU-110-150кВ
7 |  | Jiangsu Sieyuan Hertz Instrument Transformer Co., Ltd., Китай | LVB-110кВ
8 |  | Trench Italia S.r.l., Італія | IOSK-110-150кВ
9 |  | ТОВ «ЕЛІЗ», Україна | ТФЗМ-123-Г
10 |  | Jiangsu Sieyuan Hertz Instrument Transformer Co., Ltd., Китай | LVB-170
1 | Трансформатори напруги 35кВ | RITZ Instrument Transformers GmbH, Німеччині | GEF-35кВ
2 |  | KPB INTRA s.r.o., Чеська Республіка | VTO-38
3 |  | ABB Ltd, Швейцарія | TJO
4 |  | Esitaş Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş, Туреччина | VTH-52
5 |  | Fabrika Mernih Transformatora d.o.o. (FMT Zaječar), Сербія | DNT SM 36, JNT SM 36
1 | Трансформатори струму 35кВ | RITZ Instrument Transformers GmbH, Німеччині | GIF 35кВ
2 |  | KPB INTRA s.r.o., Чеська Республіка | CTSo-38
3 |  | Esitaş Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş, Туреччина | АТН-52 ATH-50 N
4 |  | ТОВ «Елемарк Енергооблік», Україна | ТОЛУ-42 У2 внутрішньої установки
5 |  | Fabrika Mernih Transformatora d.o.o. (FMT Zaječar), Сербія | ATM-36, STSM-38, SMTSM-38
6 |  | Приватне підприємство «Біонтоп», Україна | TСS1-40
1 | Трансформатори напруги 6-20кВ | ABB Ltd, Швейцарія | TJP-4 (с нижн діапазоном -40С)
2 |  | RITZ Instrument Transformers GmbH, Німеччині | GE-12
3 |  | KPB INTRA s.r.o., Чеська Республіка | VTS-12
4 |  | Приватне підприємство «Біонтоп», Україна | IVS, IVD 10кВ
5 |  | ТОВ «ЕЛІЗ», Україна | ЗНОЛ(П)-Э 10кВ
6 |  | Esitaş Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş, Туреччина | VTB 20-KF2 20кВ
7 |  | ТОВ «Елемарк Енергооблік», Україна | VTU
1 | Трансформатори струму 10-20кВ | Приватне підприємство «Біонтоп», Україна | ТОЛУ, ТПЛУ 10 кВ, ТС 2-12
2 |  | RITZ Instrument Transformers GmbH, Німеччині | GIS-12f
3 |  | KPB INTRA s.r.o., Чеська Республіка | CTS-12
4 |  | ТОВ «Елемарк Енергооблік», Україна | ТОЛУ, ТПЛУ 10кВ
5 |  | ТОВ «ЕЛІЗ», Україна | ТОЛ-Э 12кВ, ТПЛ-Э 12кВ, ТПОЛ-Э 12кВ
6 |  | Esitaş Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş, Туреччина | ATB-10 ATB-20
1 | Дугогасні реактори 6-35кВ | EGE spol. s. r. o., Чехія | Вся лінійка ДГК в комплекті з регулятором компенсації ємнісних струмів
2 |  | Trench Austria (Siemens AG), Австрія | Вся лінійка ДГК в комплекті з регулятором компенсації ємнісних струмів
3 |  | SEA, Італія | Вся лінійка ДГК в комплекті з регулятором компенсації ємнісних струмів
4 |  | ТОВ "ЕЛІЗ", Україна | РЗДПОМ 6-10кВ РЗДПОМ-35кВ АДГМ 6-10кВ
1 | Реактор струмообмежувальний 6-10 кВ | ТОВ "Еліз" (Україна) | РТСТ та аналогічні за конструктивом
2 |  | ПП "Елтіз" (Україна) | одинарні: РТОС, РТСТ, РТСТГ, РТСТУ та здвоєні: РТОСС, РТСТС, РТСТСГ, РТСТСУ
1 | ОПН 3-150кВ | ТОВ "Славенергопром" | ОПН- 6,10,20,35,110,150 кВ
2 |  | НВП "ES Полімер" | ОПН- 6,10,35,110,150 кВ
3 |  | Tyco Electronics | ОПН- 6,10,20,35,110,150 кВ
4 |  | Tridelta | 6 кВ: SBK -9/10.2, 10 кВ: SBK -15/10.2. 35 кВ: SBKC -51/10.3. 110 кВ: SBK -96/10.2, SBK -99/10.2, SBK -102/10.2, SBKC-90/10.3, SBKC 96/10.3, SBKC 102/10.3, SBKC 108/10.3. 150 кВ: SBKC 132/10.3, SBKC 138/10.3.
5 |  | АВВ | ОПН- 6,10,20,35,110,150 кВ
6 |  | Siemens | ОПН- 6,10,20,35,110,150 кВ
7 |  | Sicame | AZBD 6, 10, 20, 35кВ
8 |  | Zhejiang Haivo Electrical Co., Ltd | e.hv.sa-6-400 (YH10W-10kV-29kV), e.hv.sa-10-400 (YH10W-15kV-47kV)
9 |  | Nanyang Jinniu Electric Co., Ltd | ОПН- 6, 10, 20, 35, 110, 150 кВ 1-го та 2-го класу (YH10W)
1 | Прохідні порцелянові вводи 110-150кВ | MGC Moser-Glaser | DTOI 52 kV 800 A;DTOI 172 kV 800 A;DTOI 126 kV 800 A;DTOI 123 kV 800 A;DTOI 72.5 kV 800 A;DM2I 170kV 1250A
2 |  | АВВ | Brit, Bril
3 |  | HSP Hochspannungsgerate GmbH, Германия | STARIP
4 |  | Shandong Chinsun Electrical Equipment Co., Ltd. Китай | FBRGL
5 |  | Dalian Hivolt Power System Co Ltd. Китай | EBRGL (HCR)
6 |  | Bushing(Beijing) HV Electric Co, Китай | PBRW(L)
1 | Прохідні полимерні вводи 110-150кВ | MGC Moser-Glaser AG | DTOI; DM2I
2 |  | АВВ, Німеччина | Brit, Bril
3 |  | HSP Hochspannungsgerate GmbH, Германия | STARIP-Si
4 |  | Shandong ChinSun Electrical Equipment Co.,Ltd., Китай | FCRG
5 |  | Shandong Peiport Electric Power Science & Technology Co., LTD, Китай | BRFGL2
6 |  | Bushing (Beijing) HV Electric Co, Китай | FPBRW(L)
7 |  | Bushing (Beijing) HV Electric Co, Китай | FPBRW(L)
1 | Прохідні полимерні вводи 35кВ | ТОВ "Славенергопром", Україна | ВК-35
1 | Опорні порцелянові ізолятори 35-150кВ | ПАТ "СЗВІ" | ІОС
1 | Опорні полімерні ізолятори 35-150кВ | ТОВ "СЛАВЕНЕРГОПРОМ" | ОСК
2 |  | ТОВ НПП "ES Полімер" | ІОСК
1 | Прохідні полімерні ізолятори 35-150кВ | ТОВ "СЛАВЕНЕРГОПРОМ" | ППЦ
2 |  | ТОВ НПП "ES Полімер" | ППЦ
1 | Опорні порцелянові ізолятори 10-20кВ | ПАТ "СЗВІ" | ІОС
1 | Опорні полімерні ізолятори 10-20кВ | ТОВ "СЛАВЕНЕРГОПРОМ" | ОСК-10, ОСК-20
2 |  | ТОВ НПП "ES Полімер" | ИОСК-10, ИОСК-20
1 | Прохідні порцелянові ізолятори 10-20кВ | ПАТ "СЗВІ" | ІП, ІПУ
1 | Опорні порцелянові ізолятори 0,4кВ | ПАТ "СЗВІ" | ІО
2 |  | ТОВ "Альтернативні технології" | ІО
1 | Прохідні порцелянові ізолятори 0,4кВ | ПАТ "СЗВІ" | ІП
2 |  | ТОВ "Альтернативні технології" | ІП
1 | Акумуляторні батареї | Exide Technologies, Німеччина | OPzS, OGi, OCSM, А, Marathon, Sprinter, Tudor, OPzS Solar, PC12 FT
2 |  | EnerSys Holdings Inc., Швейцарія | OPzS
3 |  | FAAM торгова марка компанії FIB S.p.A., Італія | FLL, FHP, STA, STG
4 |  | HOPPECKE Batterien GmbH & Co. KG, Німеччина | GroE, OSP, ОGI
5 |  | YUASA Battery LTD, Велика Британія. | SWL
6 |  | FIAMM Energy Technology S.p.A., Італія | LM, SD-SDH, SGL-SGH, FLB, SLA, FIT
7 |  | Ventura Power Technology Co., Ltd., Китай | GPL, FT, VTG
8 |  | TAB (tovarna akumulatorskh baterij), Словенія | OPzS, OGI
9 |  | BATTEC UAB, Литва | BT, BTA, BTL, BTFG, BHR, OPzS, OPzV
10 |  | BAE Batterien GmbH (торгова марка «BAE»), Німеччина | OPzV
1 | Зарядно-випрямляючий пристрій | Borri, Італія | RCB
2 |  | Benning Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG, Німеччина | THYROTRONIC
3 |  | ПРАТ «Харківський електрощитовий завод» (ХЕЗ), Харків | ШПКЕ
4 |  | ТОВ Науково-виробниче підприємство “ПК-Електрик”, Україна | ЗВП
5 |  | ТОВ «СП-Модуль» , Україна | ЗВП
1 | ШОС, ЩВП, ЩПС | ПРАТ «Харківський електрощитовий завод» (ХЕЗ), Харків | ШОС, ЩВП, ЩПС
2 |  | ТОВ «Електросервіс», Луцьк | ШОС, ЩВП
3 |  | ТОВ «РЗА-Системз», Україна | ШОС, ЩВП, ЩПС
4 |  | ТОВ «СП-Модуль», Україна | ШОС, ЩВП, ЩПС
5 |  | ПАТ «Корпорація Елкор», Україна | ШОС, ЩВП, ЩПС
6 |  | ТОВ Науково-виробниче підприємство “ПК-Електрик”, Україна | ШОС, ЩВП, ЩПС
7 |  | ТОВ «ЕДС-Інжиніринг», Україна | ШОС, ЩВП
8 |  | Benning Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG, Німеччина | ЩПС
1 | Шафи РЗА | ПРАТ "Харківський электрощитовий завод" | Шафи РЗА
2 |  | Корпорація "ЕлКор" | Шафи РЗА
3 |  | ТОВ "Корпорація ЕПМ" | Шафи РЗА
4 |  | ТОВ ЕК "Екніс" | Шафи РЗА
5 |  | ТОВ "РЗА Системз" | Шафи РЗА
6 |  | ТОВ «НВП «Завод високовольтної апаратури», м. Харків | Шафи РЗА
7 |  | ТОВ « СПМК-99» | Шафи РЗА
8 |  | ТОВ НВП «ПК-Електрик» | Шафи РЗА
9 |  | ТОВ «ЕДС-Інжиніринг» | Шафи РЗА
10 |  | ТОВ "Запоріженергокомплект" | Шафи РЗА
11 |  | ТОВ "АВМ Ампер" | Шафи РЗА
12 |  | ТОВ "Електроперспектива" | Шафи РЗА для ЗПК
1 | Пристрої РЗА | НВО "РЕКОН" | РЕКОН
2 |  | ТОВ "РЗА СИСТЕМЗ" | Вся лінійка пристроїв РЗА
3 |  | ТОВ НВП Хартрон-Інкор | Діамант
4 |  | АВВ | Вся лінійка пристроїв РЗА
5 |  | Hitachi Energy | Вся лінійка пристроїв РЗА
6 |  | Siemens AG | Вся лінійка пристроїв РЗА
7 |  | GE Grid Solutions | Вся лінійка пристроїв РЗА
8 |  | ТОВ "ІК ЕЛЕКТРО" | Вся лінійка пристроїв РЗА
9 |  | НВП "РЕЛСіС" | РЗЛ-05 (із зауваженнями)
10 |  | А. Eberle | Вся лінійка пристроїв РЗА
11 |  | ТОВ "Корпорація ЕПМ" | ОРІОН
12 |  | ТОВ "ІМСКОЕ" | Альтра
13 |  | ПП «Енергомир» | ПВЗ-ВЛ
14 |  | Schneider Electric | Вся лінійка пристроїв РЗА
15 |  | ПП НВП «Промавтоматика» | Вся лінійка пристроїв РЗА
16 |  | Elektrometal Energetyka SA | Вся лінійка пристроїв e2TANGO
17 |  | ТОВ "ПГС ЕНЕРДЖИ" | ОРІОН ДФЗ
Обладання для повітряних ЛЕП
1 | Реклоузери 35кВ | WENZHOU ROCKWILL ELECTRIC CO.,LTD, Китай (e.next) | RCW-40,5/1250-20 ; до 40,5 кВ, до 1250 А
2 |  | CNC ELECTRIC GROUP CO.,LTD. (NEO Electric) | ZW32-40.5Y; до 40,5кВ, до 1250 А
1 | Реклоузери 6-10кВ | Тавріда-Електрик, Україна | PBA/TEL-10
2 |  | HUGHES, Швеція | ACR 120
3 |  | NOJA, Австралія | OSM 15
4 |  | WENZHOU ROCKWILL ELECTRIC CO.,LTD, Китай (e.next) | RCW- 6, 10кВ (E.HV.PP-XX-XXXX-2) 630 А; 800 А
5 |  | CNC ELECTRIC GROUP CO.,LTD. (NEO Electric) | ZW32-12Y ; 12кВ 630 А; 800 А
1 | Лінійна арматура для для повітряних ЛЕП | ТОВ «ПКФ Енерготехсервіс» | натяжна, підтримуюча, зчіпна, контактна, сполучна арматура
2 |  | ТОВ «АЛІТ» | натяжна, підтримуюча, зчіпна, контактна, сполучна арматура
1 | Лінійні полімерні ізолятори | ТОВ "Ізопласт", Україна | ЛК
2 |  | ТОВ НПП "ES Полімер" | ЛКЦ
3 |  | ТОВ "СЛАВЕНЕРГОПРОМ" | ЛКЦ
4 |  | ДП "НДІ Високих напруг" | ЛК
5 |  | EU GIG, Эстония | LS (ЛК)
1 | Штирьові порцелянові ізолятори | ТОВ "Альтернативні технології" | ШФ-20
2 |  | ПАТ "СЗВІ" | ШФ-20
3 |  | ФОП Саєнко М.В. | ШФ-20Г
1 | Лінійні скляні ізолятори | ТзОВ "Львівська ізоляторна компанія" | ПС
1 | Неізольований провід (провід алюмінієво-сталевий) | ПАО «Одескабель» (Україна, м. Одеса) | Провід АС
2 |  | ТОВ «Кабельний завод «Енергопром», (Україна, м. Дніпропетровск) | Провід АС
3 |  | ПАТ «Завод «Південкабель», Україна | Провід АС
4 |  | ПАО «Запорізький кабельний завод» (Україна, м. Запоріжжя) | Провід АС
5 |  | ТОВ «Крок Г.Т.» (Україна, м. Запоріжжя) | Провід АС
6 |  | ТОВ «ЕВРОПАН» (Україна, м. Київ) | Провід АС
7 |  | ТОВ «ЕЛІЗ» (Україна, м. Запоріжжя) | Провід АС
8 |  | ТОВ "ТБ "ЕНЕРГОАЛЬЯНС" (Україна, м. Запоріжжя) | Провід АС
1 | Неізольований провід (компактний провід) | Jiangsu Zhogtian Technology Co, Ltd (ZTT), (Китай) | Провід АААС-Z (Z-shape)
2 |  | Nexans S.A. (Франція) | Провід АААС (AERO-Z)
1 | Грозозахисний трос | ПАО «Стальканат-Сілур» | сталевий канат ТК
2 |  | ТОВ «Півдметиз» | сталевий канат ТК
1 | Провід СІП 0,4 кВ | ПАТ «Завод «Південкабель», Україна | СИПн-4
2 |  | ПАТ "Одескабель" | СИП-5нг, AsxSn
3 |  | ТОВ «Інтеркабель Київ» | AsxSn, СИПн-4
4 |  | ТОВ "ТФ-К" | AsxSn
5 |  | ТОВ "Кабельний завод "ЕНЕРГОПРОМ" | AsxSn
6 |  | ТОВ "Крок Г.Т." | СИПнг-5
8 |  | ТОВ «ВП Укркабель» | AsXSn
9 |  | ТОВ «Європан» | СИП-5нг, AsxSn
11 |  | ТОВ «Еліз» | AsxSn
1 | Провід СІП-3 20кВ | ПАТ «Завод «Південкабель», Україна | СІП-3нг
2 |  | ТОВ "ІНТЕРКАБЕЛЬ КИЇВ" | СІП-3нг
1 | Стійки СК-22, СК-26, СЦ | ТОВ «БЕТОН НОВА ІНТЕРНЕШНЛ», м. Словʼянськ | типу СК, СЦ
2 |  | ТОВ «ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ „ОПОРА“», Харківська обл. | типу СК-22,26
3 |  | ТОВ «ПРОМБУД 100», м. Київ раніше розташовувалися в Донецькій обл. | типу СК, СЦ
4 |  | ПАТ «ГАЛЕНЕРГОБУДПРОМ», Львівська обл. | типу СК
1 | Опори металеві | MITAS ENDUSTRI SANAYI TICARET A.S., Туреччина | Опори металеві
2 |  | ТОВ «БЕТОН НОВА ІНТЕРНЕШНЛ», м. Слов'янськ | Опори металеві
3 |  | ТОВ «ПРОМБУД 100», м. Київ раніше розташовувалися в Донецькій обл. | Опори металеві
4 |  | CONTEC KROMISS Spółka Akcyjna (S.A.), Польща. | Опори металеві (МГС)
1 | Стійки СК 95, 105, 120, 135 | ТОВ «БЕТОН НОВА ІНТЕРНЕШНЛ», м. Слов'янськ | типу СК 95, 105, 120, 135
2 |  | ПрАТ «Білоцерківський завод залізобетонних виробів», м. Біла Церква | типу СК 95, 105, 120, 135
3 |  | ТОВ «ПРОМБУД 100», м. Київ раніше розташовувалися в Донецькій обл. | типу СК 95, 105, 120, 135
4 |  | ТОВ «Великодолинський завод залізобетонних конструкцій», Одеська обл. | типу СК 105, 120, 135
1 | Стійки СВ | Білоцерківський завод ЗБВ | стійки типу СВ
2 |  | Світловодський завод ЗБВ | стійки типу СВ
3 |  | Бердянський завод ЗБВ | стійки типу СВ
4 |  | ООО "ТПК Опора" | стійки типу СВ
5 |  | ООО "Бетон Нова Інтернешнл" | стійки типу СВ
6 |  | ТОВ «Промбуд100» | стійки типу СВ
7 |  | Хлистунівський ЗЗВ | стійки типу СВ
8 |  | ТОВ «Великодолинський ЗЗБК» | стійки типу СВ
9 |  | ТДВ «Об'єднання Дніпроенергобудпром» | стійки типу СВ
10 |  | ТОВ" Завод Спецзалізобетон" | стійки типу СВ
Обладання для кабельних ЛЕП
1 | Кабель із зшитого поліетилену110-150 кВ | ПАТ «Завод «Південкабель», Україна | АПвЭгаПу 1х…(г), ПвЭгаПу 1х…(г)
2 |  | Nexans | (F)A2XS(FL)2Y, (F)2XS(FL)2Y
3 |  | TF-Kable | XRUHAKXS-WTC, XRUHKXS-WTC
4 |  | Jiangsu Zhongtian Technology Co., Ltd (ZTT), Китай / Demirer Kablo (DK), Туреччина | ZS-YJLSAY, ZS-YJSAY
5 |  | STP Global Cable, Азербайджан | N(F)2XS(FL)2Y
1 | Кабель із зшитого поліетилену 35 кВ | Telefonika, Польща | XRUHAKXS-35 кВ
2 |  | ПАТ «Завод «Південкабель», Україна | СПЭ-35кВ
3 |  | Jiangsu Zhongtian Technology Co., Ltd (ZTT), Китай / Demirer Kablo (DK), Туреччина | ZS-YJLSAY, ZS-YJSAY 35кВ
4 |  | VATAN, Туреччина | N2XS…, NA2XS…35кВ
5 |  | HASCELIK KABLO, Туреччина | N2XS…, NA2XS…35кВ
6 |  | STP Global Cable, Азербайджан | N2XS…, NA2XS…35кВ
1 | Кабель із зшитого поліетилену ЗПЕ 20 кВ | Telefonika | XRUHAKXS-20 кВ
2 |  | ПАТ «Завод Південкабель» | АПвЭгаПу, АПвЭгаПнг, АПвЭгаПнгд, ПвЭгаПу, ПвЭгаПнг, ПвЭгаПнгд 20 кВ
3 |  | Hes Kablo, Туреччина | N2XS…, NA2XS…20кВ
4 |  | Jiangsu Zhongtian Technology Co., Ltd (ZTT), Китай / Demirer Kablo (DK), Турция | ZS-YJLSAY, ZS-YJSAY 20кВ
5 |  | Vatan Kablo, Туреччина | N2XS…, NA2XS…20кВ
6 |  | ПАТ «Одеський кабельный завод «Одескабель» | АПвЭгаПу, ПвЭгаПу 20кВ
7 |  | HASCELIK KABLO, Туреччина | N2XS…, NA2XS…20кВ
8 |  | STP Global Cable, Азербайджан | N2XS…, NA2XS…20кВ
1 | Кабель із зшитого поліетилену 0,4кВ | ПАТ «Завод «Південкабель», Україна | АПвБбШп
2 |  | ПАТ "Одескабель" | АПвБбШп
3 |  | ТОВ "КЗ Енергопром" | АПвБбШп
4 |  | ТОВ «Європан» | АПвБбШп
1 | Кабель БПІ 6-10 кВ | ПАТ «ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ» | АСБл-10
2 |  | UZCABEL, Узбекистан | АСБл-10
1 | Кабель ПВХ 0,4 кВ | ПАТ «Завод «Південкабель», Україна | ВВГ, АВВГ, АВБбШв, КВВГ, провод
2 |  | ВАТ "Крок ГТ" | ВВГ, АВВГ, АВБбШв, КВВГ, провод
3 |  | ПАО "Одескабель" | ВВГ, АВВГ, АВБбШв, КВВГ, провод
4 |  | ВАТ «КЗ «Енергопром» | ВВГ, АВВГ, АВБбШв, КВВГ, провод
5 |  | ВАТ «Енергоальянс» | ВВГ, АВВГ, АВБбШв, КВВГ, провод
6 |  | ТОВ «ВП Укркабель» | ВВГ, АВВГ, АВБбШв, КВВГ, провод
7 |  | ТОВ «Еліз» | ВВГ, АВВГ, АВБбШв, КВВГ, провод
8 |  | ТОВ «Інтеркабель Київ» | ВВГ, АВВГ, АВБбШв, КВВГ, провод
9 |  | ТОВ «Європан» | ВВГ, АВВГ, АВБбШв, КВВГ, провод
10 |  | ТОВ "КАБЛЕКС - УКРАЇНА" | ВВГ, АВВГ, КВВГ, провод
1 | Муфти 110-150 кВ | PFISTERER | MSA, ESS, ESP
2 |  | Tyco Electronics Raychem GmbH | EHVS, PHVS, OHVT
2 |  | Nexans | VM, FEV,
4 |  | Jiangsu Zhongtian Technology Co., Ltd (ZTT), Китай / Demirer Kablo (DK), Туреччина | YJZW..., YJZGG..., YJJ… ТО…, TI…, JI…, JSI…
1 | Муфти 35кВ | Tyco Electronics Raychem GmbH | POLT 42, POLJ 42
2 |  | Cellpack | CHM, CHE-I, CHE-F, CHMP
1 | Муфти 24кВ | Tyco Electronics Raychem GmbH | POLT-24, POLJ-24, SXSU-24, CXSU-24, IXSU-24, OXSU-24
2 |  | Nexans | 24TTG, 24GTS
3 |  | SICAME | JUPTH24, VSM 10/20-V, E3UETH 24
4 |  | Cellpack | CHE-F24, CHE-I24, CHM24, CHMPPR24
5 |  | Tyco Electronics Raychem GmbH | ПСтО-20, ПКВтО-20, ПКНтО-20
6 |  | REPL | RLJ-24, RHSJ-24, RHTI-24, RTO-24
1 | Муфти переходні 10 кВ | Tyco Electronics Raychem GmbH | TRAJ-12
2 |  | Cellpack | CHMPRSV 3-1
3 |  | Sicame | JTMPTH 12
1 | Муфти 10кВ БПІ | Tyco Electronics Raychem GmbH | GUSJ, GUST 10 kV SMOE-62825, SMOE-62826, SMOE-62827, SMOE-64813, SMOE-64814, SMOE-64815
2 |  | Cellpack | CHEP, СНMPP 10kV
3 |  | Sicame | JTMPTH, EUETH 10kV
4 |  | ТОВ "УКРТРАНССНАБ" | з'єднувальні та кінцеві муфти з паяною та непаяною системою заземлення
5 |  | REPL | RHFJ, RHTO, RHTI, RTO, RTI, RLJ, RSJA 10кВ
6 |  | ТОВ "Кабельна арматура" | з'єднувальні та кінцеві муфти з паяною та непаяною системою заземлення
7 |  | ТОВ ТД "Термофіт" | з'єднувальні та кінцеві муфти з паяною та непаяною системою заземлення
1 | Муфти 1кВ ЗПЕ | Tyco Electronics Raychem GmbH | 1 кВ: EPKT, POLT, POLJ, TRAJ, SMOE
2 |  | REPL | 1 кВ: RHTLA-….-4
3 |  | ТОВ ТД "Термофіт" | 1 кВ: 4ПКВНТпБ, 4ПКВТпБ, 4ПСТпБ
4 |  | Sicame | 1 кВ: T4THS
1 | Муфти 1кВ ремонт | ВАТ "УКРТРАНССНАБ" | з'єднувальні та кінцеві муфти 1кВ з паяною та непаяною системою заземлення
2 |  | ТОВ "Кабельна арматура" | з'єднувальні та кінцеві муфти 1кВ з паяною та непаяною системою заземлення
3 |  | ТОВ ТД "Термофіт" | з'єднувальні та кінцеві муфти 1кВ з паяною та непаяною системою заземлення
4 |  | Tyco Electronics Raychem GmbH | 1кВ: GUSJ, GUST
5 |  | Melec, Китай | соединительные и концевые муфты 1кВ с паянной и непаянной системой заземления
№ п/п | Група обладання | Найменування виробника кабелю | Найменування виробника муфт
|  |  | PFISTERER | TYCO Electronics | Nexans | Jiangsu Zhongtian Technology Co., Ltd (ZTT), Китай / Demirer Kablo (DK), Туреччина
1 | Кабельні системи 110-150 кВ | ПАТ «Завод «Південкабель», Україна | так | так | ні
2 |  | Nexans | ні | ні | так
3 |  | TF-Kable | так | так | ні
4 |  | Jiangsu Zhongtian Technology Co., Ltd (ZTT), Китай / Demirer Kablo (DK), Туреччина | так | так |  | так
5 |  | STP Global Cable, Азербайджан |  | так
№ п/п | Група обладання | Найменування виробника | Марка продукції
|  |  | Затискачі проколюючі | Затискачі плашечні | Затискач анкерний, підтримуючий | Затискач анкерний для вводів | Кронштейн, лента, скрепа | Гаки | Затискач з'єднувальний | Скоба заземлення, ковпачок, ОПН; дугогаситель
1 | Арматура СІП | Sicame SA, France, Polska, India | TTD151neo, TTD241neo, TTD301neo, TTD401neo; TTD151A, TTD121F, PCB9535U, TTD201F, TTD241F, TTD271F; TT2D,TT4D; TND151,TND241; NTD151,NTD201, NTD301,NTD401; | PGA 101 RDAU 95-35 | GUKo1,GUKo2, PA10,PA12, PSP120,PSP122 | GUKp2, GUKp4, GUKd2, GUKd4, GUKd2(p), GUKd4(p) | SC93-6PC, IF207, CF20, A200 Скрепа, F207 Стрічка бандажна 20x0.7 | CSC16uz, CSC16T, CST12, GHSO16, GHSO20, GHP12, GHP16 | MJPT…, MJPT...N | CK200, СК200M, GPE3, GPE4, GPE5, GPE7; T1PROTECT28, TTD1PROTECT28, TTD151F PROTECT28, TTD241F PROTECT28
2 |  | ТзОВ "Львівська ізоляція" | ЗВ 1.2.2; ЗВ 1.2.3; ЗВ 1.2.4; ЗВ 1.1.3; ЗВ 1.1.4; ЗВ 1.1.5; ЗВ 1.2.5 |  | ЗН 2.3; ЗН 2.4; ЗП 3.1; ЗП 3.2 | ЗН 1.1; ЗН 2.1 | INOX 189х0,6х20,0мм; СК-20; ФД 60 | ГМ 12; ГС 16; ГУ 16, ГУ 20, ГП 20.1 ГС 16; ГМ 12 |  | СКЗ, К3 16-35, К3 35-120
3 |  | Ensto Ensk AS | SLIP 12.127; SLIP 32.2; SL 29.8; SL 29.4; SL 9.21; SLIP 12.1; SLIP 22.1$; SEW 20; SLW 25.22 |  | SO 130; SO 125; SO 136; SO 239 | SO 157.1; SO 158.1 | SO 79.5; SOT 29; SOT 28; COT 36; COT 37; SO 76.19 |  | SJ 8 | PK 99.2595; SE 46.128-10; ST 208.1; SDI 20.3
4 |  | ТОВ «Електрична Інноваційна Група» | [5 empty] | КН-16; КБ-16
5 |  | MAREL, Сербія | IPC 2,5-35 16-95 CBS/CT 95 IPC 16-95 16-95 CDRS p/CNT 95 IPC 1,5-35 6-150 CES/CNT 150 IPC 25-150 25-150 CDRS p/CNT 150 IPC 25-150 25-150 2p CDRS p/CNT 150 2p IPC 16-50 16-95 CBS/CNA 1S 95 IPC 16-150 16-150 CDR/CNA 1S 150 IPC 2,5-50 25-120 CBS/CT120 IPC 2,5-35 16-120 CBS/CNA 1S 120 | MAl 6.95 MEAlCu 6.70 | PA 80 (4*16-35),PA 80/2 (4*16-35), PA 450 (4*10-50), PA 495 (4*50-95), PA 4150 (4*95-150), MTFK 95 (2/4*16-95), MTFK 120 (2/4*16-120) | PA 435 (4*16-35),PA 235 (2*16-35), | ZPT 13, РТ-К, BRF, РТ-К, BIC 6-50 |  |  | CECT 4-50 CECT 16-95 CECT 70-150 CECT 50-185 ОПН МОР 280/10